附件1：

新会区分布式光伏发电项目施工报备表

编号：

| 项目名称 |  |  |  | 装机规模 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（或个人） |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 现场负责人及电话 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 负责人及电话 |  |  |
| 监理单位（备注：超过3000平方米必须实行监理） |  |  |  | 现场负责人及电话 |  |  |
| 建筑物所有权人 （或房屋业主） |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |
| 项目投资方式 |  | □工商业厂房自建 □自然人户用自建 □能源合作模式 |  | 并网形式 | □ 余量 □ 全额 □ 自用 |  |
| 是否已进行企业高处作业报备 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |  |
| 安装光伏工程高度 |  | 米 |  | 光伏建筑面积 | 平方米 |  |
| 计划开工时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 计划竣工时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 计划验收时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 报备资料 |  |  |  |  |  | 是否具备 |
| 1 | - 发改部门项目备案证明材料（自然人户用自建光伏并网不用提供） |  |  |  |  | - □ 是 □ 否 |
| 2 | - 施工单位资质证书（包括承装电力设施许可证和安全生产许可证） |  |  |  |  | - □ 是 □ 否 |
| 3 | 安全管理人员资格、高处作业人员资格相关材料 |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |
| 4 | 监理单位资质证书（具备电力工程监理或机电安装工程监理其中之一） |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |
| 5 | 光伏发电项目专项施工组织设计方案 |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |
| 6 | 施工安全、职业健康管理方案和应急预案 |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |
| 7 | 安装建筑光伏系统的建筑主体结构验收记录，或建筑物证明文件（不动产证、土地证复印件或其他证明） |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |
| 8 | 光伏发电项目施工图设计文件（包括建筑物结构和电气的安全复核） |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |
| 9 | 施工合同 |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |
| 10 | 租赁合同（如有，需提供） |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |
| 11 | 安全生产责任保险 |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |
| 12 | 高处作业安全告知承诺书（由属地应急部门落实） |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |
| 13 | 工程规划许可证或乡村建设规划许可证（高度超过2.2米的光伏项目需提供） |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |
| 我单位对以上所报材料的真实性负责，承担相关的法律责任，已知悉并落实《关于现阶段加强我市分布式光伏发电项目施工安全监管的通知》（江建质函〔2024〕52号）以及《江门市“光伏+建筑”风貌管控指引和图集（第一版）》的相关要求，郑重承诺： 一、严格按照《建筑光伏系统应用技术标准》GBIT 51368、《电力建设工程施工安全管理导则》NB/T 10096、《建设工程施工现场供电安全规范》GB 50194 等规范和我市《关于进一步加强高处作业安全防范工作的通知》《关于开展全市工贸企业高处作业安全专项整治行动的通知》（江安生办〔2024〕111号）等文件要求，落实工人进场安全教育及安全技术交底，加强施工现场高处作业、起重吊装、施工临时用电、消防安全等方面安全管控。 二、每周组织开展施工安全巡查，对照《分布式光伏发电项目施工安全检查表》，逐项排查现场施工安全隐患，记录并建立隐患排查整改台账，定时、定人、定措施整改现场施工安全隐患。项目安全管理人员认真落实班前晨会制度，告知施工作业安全风险，增强施工人员安全意识，提高安全防范能力，规范施工作业流程。建立专职安全员每日巡查制度，及时发现、报告、整改施工安全隐患，如实记录施工安全日志。 建设单位：（盖章） 施工单位：（盖章） 法定代表人或自然人签名 ： 法定代表人： |  |  |  |  |  |  |
| 该项目满足接入条件。 经办人签名： 属地供电所（盖章） 日期： 年 月 日 |  |  | 该项目已报备。 经办人签名： 村（居）委会（盖章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 该项目已报备。 经办人签名： 属地应急部门（盖章） 日期： 年 月 日 |  |  | 该项目已报备。 经办人签名： 属地规划建设部门（盖章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 备注 | 1.此表建设单位填写后按流程报属地供电所、镇街（园区管委会）报备。农房（城镇房屋）光伏还需向村（居）委会报备。 2.分布式光伏发电项目未完成施工报备，不得开工建设，供电部门不出具并网批复或方案。 3.此表一式3份，属地镇街（园区管委会）留存1份，建设单位留存1份，另1份由建设单位交属地供电所存档。 |  |  |  |  |  |

附件2：

新会区分布式光伏发电项目(建筑部分)

工程竣工报备表

编号 ：

| 项目名称 |  |  | 建设地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工日期 |  |  | 竣工日期 |  |
| 批准建设面积 |  | 平方米 | 实际建设面积 | 平方米 |
| 批准建设高度 |  | 米 | 实际建设高度 | 米 |
| 验收 意见 | 建设单位意见 (盖章) 签名： 年 月 日 |  | 施工单位意见 (盖章) 签名： 年 月 日 |  |
|  | 设计单位意见 (盖章) 签名： 年 月 日 |  | 监理单位意见 (盖章) 签名： 年 月 日 |  |
| 竣工 报备 | 该项目已竣工报备。 经办人签名： 属地规划建设部门（盖章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 备注 | 1.此表一式3份，属地镇街或园区管委会留存1份，建设单位留存1份，另1份由建设单位交供电部门存档。 2.未经属地规划建设部门竣工报备的，供电部门不予办理并网验收。 |  |  |  |

附件3：

分布式光伏发电项目并网验收意见单

[适用中压10（20）千伏、低压220（380）伏非居民分布式光伏发电项目]

| 工作单号 |  |  |  |  | 验收日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 用电地址 |  |  |
| 施工单位联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 装机规模 | kW |  |  |  | 并网电压 | □ 10(20)kV □ 380V |  |
| 接入方式 | □接入用户侧 □接入公共电网 |  |  |  | 并网点 | □用户侧（个）□公共电网（个） |  |
| 申请验收的资料情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料 |  |  | 符合标准 |  | 资料 | 符合标准 |  |
| 工程竣工报告 |  |  | □是□否 |  | 工程竣工图 | □是□否 |  |
| 施工单位、试验单位资质证明材料 |  |  | □是□否 |  | 主要电气设备一览表 | □是□否 |  |
| 主要电气设备提供质检管理部门出具的合格证 |  |  | □是□否 |  | 并网启动方案（低压项目无需提供） | □是□否 |  |
| 项目值班人员名单及资格 |  |  | □是□否 |  | 项目备案资料 | □是□否 |  |
| 其他 |  |  | □是□否 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 并网验收内容 |  | 符合标准 |  |  | 并网验收内容 |  | 符合标准 |
| 并网专用开关各项性能 |  | □是□否 |  |  | 并网专用开关电气试验报告 |  | □是□否 |
| 计量点安装（并网、发电处） |  | □是□否 |  |  | 计量装置运行正常 |  | □是□否 |
| 继电保护、自动化和通信装置检查 |  | □是□否 |  |  | 并网点电能质量检测 |  | □是□否 |
| 逆变器测试报告 |  | □是□否 |  |  | 其他 |  | □是□否 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务受理 |  |  |  | 并网验收意见 |  | 客户确认验收意见 |  |
| 受理意见： |  |  |  | 验收意见： |  | 客户意见： |  |
| 受理单位（盖章）： |  |  |  | 验收单位（盖章）： |  | 客户（盖章）： |  |
| 受理人签名： |  |  |  | 并网验收人签名： |  | 客户（代表）签名： |  |
| 受理日期： 年 月 日 |  |  |  | 验收时间： 年 月 日 |  | 确认日期: 年 月 日 |  |
| 告知事项：验收通过后，请配合电网公司开展并网调试工作。 |  |  |  |  |  |  |  |

背面

| 序号 | 验收整改详细内容 |
| --- | --- |

分布式光伏发电项目并网验收意见单

[低压220（380）伏居民分布式光伏发电项目]

| 工作单号 |  |  | 验收日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 用电地址 |  |
| 装机规模 | kW |  | 并网电压 | □ 220V □ 380V |
| 接入方式 | □接入用户侧 □接入公共电网 |  | 并网点 | □用户侧（个）□公共电网（个） |
| 申请验收的资料情况 |  |  |  |  |
| 资料 |  | 符合标准 | 资料 | 符合标准 |
| 施工人员资质证明 |  | □是□否 | 其他 | □是□否 |
| 现场验收情况 |  |  |  |  |
| 并网验收内容 |  | 符合标准 | 并网验收内容 | 符合标准 |
| 并网开关性能 |  | □是☑否 |  | □是□否 |
| 计量点安装（并网、发电处） |  | □是□否 |  | □是□否 |
| 逆变器测试报告 |  | □是□否 |  | □是□否 |
| 其他 |  | □是□否 |  | □是□否 |
| 业务受理 |  | 并网验收意见 |  | 客户确认验收意见 |
| 受理意见： |  | 验收意见： |  | 客户意见： |
| 受理单位（盖章）： |  | 验收单位（盖章）： |  | 客户（盖章）： |
| 受理人签名： |  | 并网验收人签名： |  | 客户（代表）签名： |
| 受理日期： 年 月 日 |  | 验收时间： 年 月 日 |  | 确认日期: 年 月 日 |
| 备注： |  |  |  |  |

背面

| 序号 | 验收整改详细内容 |
| --- | --- |

附件4：

xx 镇(街道)分布式光伏发电项目报备台账

| 编号 | 项目名称 | 建设单位及联系人 | 施工单位及联系人 | 装机规模（kW） | 项目面积（㎡） | 高度 （m） | 开工 时间 | 是否施工报备 | 竣工 时间 | 是否竣工 报备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

每月分布式光伏发电项目检查记录表

填报单位：                                                    填报时间：      年   月   日

| 序 号 | 项目名称 | 项目所在地 （X市X镇） | 建设单位 | 施工单位 | 检查类型（ 开工 检查/ 日常检查） | 发现问题隐患 | 隐患整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报人：                                 联系电话：

注：1.表格项目应该为当月所有在建项目；

2 .项目属地镇政府（园区管委会）每月25日前将本表报送至属地住房城乡建设部门；

3 .属地住房城乡建设部门每月28日前将汇总表报送市级住房城乡建设部门 ，并抄送同级发展改革和应急管理部门。

附件6：

分布式光伏发电项目施工安全检查表

工程项目名称：                                              检查时间：

建设单位：                                                  施工单位：

| 自查分项 | 序号 | 自 查 内 容 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产管 理制度落实 情况 | 1 | 项目经理、专职安全员持证上岗，人员到位 |  |
|  | 2 | 工人进场进行三级安全教育和安全技术交底，落实每日“ 站班会” |  |
|  | 3 | 电工、高处作业工、焊工、特种设备操作人员、架子工 等特种作业人员持证上岗 |  |
|  | 4 | 安全防护用品完成进场质量验收，并按要求向作业人员 发放情况 |  |
| 高处作业安全管理情况 | 5 | 相关作业人员正确使用安全帽、安全绳、安全带等安全 防护用品 |  |
|  | 6 | 现场严禁进行垂直交叉作业 |  |