## Sheet1
附件2.
新会区应急管理局“双随机、一公开”抽查情况公示（2024年）
序号 | 抽查时间 | 抽查单位 | 抽查结果 | 所使用“双随机”抽查系统 | 备注
1 | 2024-05-10 | 江门市冠达化工科技有限公司 | 暂未发现问题。 | 江门市双随机一公开抽查系统
2 | 2024-05-10 | 江门市新会区会城恒俊工业气体供应站 | 个别灭火器到期未进行更换；未能提供档案资料备查。 | 江门市双随机一公开抽查系统
3 | 2024-06-03 | 江门市新会区富隆石业有限公司 | 该公司已停止生产。于2024年3月28日闭矿。 | 江门市双随机一公开抽查系统
4 | 2024-06-06 | 江门市云亮化工有限公司 | 该公司已停产停业。 | 江门市双随机一公开抽查系统
5 | 2024-06-06 | 江门市三木化工有限公司 | 生产现场部分消防器材被杂物堵塞。 | 江门市双随机一公开抽查系统
6 | 2024-06-07 | 新会汇通漆厂有限公司 | 经现场检查该公司是不带有储存设施经营（贸易经营），未发现有超经营范围。 | 江门市双随机一公开抽查系统
7 | 2024-06-07 | 江门市大光明农化新会有限公司 | 建议加强节假日期间值班值守和安全检查、巡查工作。 | 江门市双随机一公开抽查系统
8 | 2024-06-07 | 新辉（中国）新材料有限公司 | 卸油泵区有一部位管道出现渗漏迹象；罐区有一手推消防器材欠缺检查记录卡。 | 江门市双随机一公开抽查系统
9 | 2024-06-07 | 江门市新会区罗坑牛湾加油站有限公司 | 消防器材日常检查频次不足每月2次；罐区的静电消除装置按地线脱落。 | 江门市双随机一公开抽查系统
10 | 2024-06-07 | 江门市富彩化工塑料有限公司 | 经现场检查，该公司是不带有储存设施经营（贸易经营），未发现有超经营范围。 | 江门市双随机一公开抽查系统
11 | 2024-06-07 | 江门市中新化工投资发展有限公司 | 个别消火栓堵塞前方通道。 | 江门市双随机一公开抽查系统
12 | 2024-06-11 | 江门市欣科盈气体有限公司 | 仓库内部分消防器材堵塞，立即清理消防器材前物品。 | 江门市双随机一公开抽查系统
13 | 2024-06-12 | 江门新会新城加油站 | 操作井跨接线不规范。 | 江门市双随机一公开抽查系统
14 | 2024-06-12 | 江门市华创贸易有限公司 | 未发现隐患。 | 江门市双随机一公开抽查系统
15 | 2024-06-20 | 江门市慧达石油化工贸易有限公司 | 危险化学品经营许可证2024年5月23日到期，暂未办理续期手续。 | 江门市双随机一公开抽查系统
16 | 2024-06-21 | 江门市新会大鳌加油站有限公司 | 部分消防器材定期检查频次不足。 | 江门市双随机一公开抽查系统
17 | 2024-06-21 | 江门市新会区古井立洲加油站有限公司 | 罐区的消防栓未有定期检查。 | 江门市双随机一公开抽查系统
18 | 2024-06-21 | 江门市新会区邑兴贸易有限公司 | 暂未发现问题。 | 江门市双随机一公开抽查系统
19 | 2024-06-24 | 江门市华陶陶瓷有限公司 | 该公司已停产停业。 | 江门市双随机一公开抽查系统
20 | 2024-08-01 | 江门市亨源石油化工有限公司 | 暂未发现问题。 | 江门市双随机一公开抽查系统
21 | 2024-08-15 | 江门市崖门船业有限公司 | 暂未发现问题。 | 江门市双随机一公开抽查系统
22 | 2024-08-29 | 江门市信明纸箱印刷制品有限公司 | 企业已停产。 | 江门市双随机一公开抽查系统
23 | 2024-08-29 | 江门市新会区飞宏不锈钢制品有限公司 | 企业已停产，正在搬迁中。 | 江门市双随机一公开抽查系统
24 | 2024-08-29 | 江门市新会区铸星精密铸造有限公司 | 企业已搬迁。 | 江门市双随机一公开抽查系统
25 | 2024-09-02 | 江门市新会区顺福食品有限公司 | 教育培训时间不规范。 | 江门市双随机一公开抽查系统
26 | 2024-09-04 | 江门市新会真成木业有限公司 | 该企业已停止营业。 | 江门市双随机一公开抽查系统
27 | 2024-09-04 | 江门市新会区联源金属制造有限公司 | 该公司已停产停业。 | 江门市双随机一公开抽查系统
28 | 2024-09-04 | 江门市新会区银湖纸业有限公司 | 教育培训资料不完善。 | 江门市双随机一公开抽查系统
29 | 2024-09-04 | 江门市旭华纺织有限公司 | 车间现场部分电箱前堆放杂物。 | 江门市双随机一公开抽查系统
30 | 2024-09-04 | 江门双胞胎饲料有限公司 | 安全生产档案资料分类不明确、乱杂。 | 江门市双随机一公开抽查系统
31 | 2024-09-04 | 汇康卫浴（新会）有限公司 | 暂未发现问题。 | 江门市双随机一公开抽查系统
32 | 2024-09-05 | 江门市兆泰实业有限公司 | 抛光车间部分员工佩戴劳保用品不规范；部分电线存在损坏现象。 | 江门市双随机一公开抽查系统
33 | 2024-09-13 | 江门市蓝鸟燃气有限公司 | 车垫三角木残旧。 | 江门市双随机一公开抽查系统
34 | 2024-09-20 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 | 该公司已停止生产。 | 江门市双随机一公开抽查系统
35 | 2024-09-26 | 广东彩艳股份有限公司 | 暂未发现问题。 | 江门市双随机一公开抽查系统
36 | 2024/09/26 | 江门市臻尚家居装饰工程有限公司 | 已停业。 | 江门市双随机一公开抽查系统
37 | 2024/09/04 | 江门市广威胶袋印制企业有限公司 | 该公司已撤离。 | 江门市双随机一公开抽查系统
38 | 2024/09/11 | 江门市新会区维嘉无纺布有限公司 | 该公司正在升级改造，生产车间未正常正产。 | 江门市双随机一公开抽查系统
39 | 2024/08/27 | 江门市新会区冈州香业有限公司 | 生产车间部分物品堆放不规范；部分物料堆放堵塞灭火器材。 | 江门市双随机一公开抽查系统
40 | 2024/09/04 | 江门市江新铸造厂有限公司 | 该公司已停产。 | 江门市双随机一公开抽查系统
41 | 2024/09/11 | 新会华润燃气有限公司新会大道汽车加气站 | 已停业。 | 江门市双随机一公开抽查系统
42 | 2024/09/11 | 江门市新会区正一电工线材有限公司 | 部分拉线机和漆包机未见操作规程。 | 江门市双随机一公开抽查系统
43 | 2024/09/11 | 江门市浩佳金属制品有限公司 | 五金车间、仓库内部分消防栓前方堆放有杂物；五金车间、仓库内部分灭火器定期检查卡没有8月份检查记录。 | 江门市双随机一公开抽查系统
44 | 2024/08/27 | 江门市新会区中盛生物科技有限公司 | 生产车间所有灭火器及消防栓没有定期检查记录卡。 | 江门市双随机一公开抽查系统
45 | 2024/08/27 | 江门市科大饲料发展有限公司 | 该公司已停产。 | 江门市双随机一公开抽查系统
46 | 2025/06/27 | 广东四方凯威高新技术有限公司 | 暂未发现问题。 | 江门市双随机一公开抽查系统 | 联合检查
47 | 2025/06/27 | 江门市永兴新型材料有限公司 | 暂未发现问题。 | 江门市双随机一公开抽查系统 | 联合检查
48 | 2025/10/22 | 新会区双水镇美年华烟花爆竹商行 | 暂未发现问题。 | 江门市双随机一公开抽查系统 | 联合检查
49 | 2025/10/22 | 新会区双水镇利鸿爆竹商行 | 暂未发现问题。 | 江门市双随机一公开抽查系统 | 联合检查
50 | 2025/10/22 | 江门市新会区双水信禾农资配送有限公司 | 暂未发现问题。 | 江门市双随机一公开抽查系统 | 联合检查
51 | 2025/10/22 | 新会区罗坑文卓烟花爆竹商行(个体工商户) | 暂未发现问题。 | 江门市双随机一公开抽查系统 | 联合检查